|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **报告类型** | **有机物** | **土壤** | **植株组织** | **水** | **肥水** | **肥** | |
| 仪器检测指标 | organic | soil | leaf | water | Fetilizer solution | fertilizer | fertilizer |
| pH | pH | X | X |  | X | X |  |  |
| AM-1000 | EC (dS/m) | X | X |  | X | X |  |  |
| AM-1001 | CO3 (ppm) |  |  |  | X | X |  |  |
| AM-1010 | HCO3 (ppm) |  |  |  | X | X |  |  |
| **F (ppm)** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| AM-1011 | Cl (ppm) | X |  |  | X | X |  |  |
| AM-1012 | Total N (%) |  |  | X |  |  |  |  |
| AM-1020 | Total C (%) |  | X | X |  |  |  |  |
| NO3-N (ppm) | X | X |  | X | X | X | X |
| AM-1031 | NH4-N (ppm) | X | X |  | X | X | X | X |
| Urea (ppm) |  |  |  |  |  | X | X |
| P (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| AM-1040 | K (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| Ca (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| Mg (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| S (ppm, %) | X | X | X | X | X |  |  |
| Fe (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| Mn (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| B (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| Cu (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| Zn (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| Mo (ppm, %) | X | X | X | X | X | X | X |
| Na (ppm, %) | X | X | X | X | X |  |  |
| Al (ppm, %) | X | X | X | X | X |  |  |
| Si (ppm, %) | X |  |  |  |  |  |  |
| Pathology Screen |  |  |  |  |  |  |  |

说明：图中所标X的检测指标表示在对应的报告中需要出现的指标。检测有机物、土壤、水分、植物组织、肥水等不同的检测物所检测的元素不同。

图中红色字体一栏表示目前不确定是否做F的检测，待定。